BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Okul Binası Bakım Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| İKN | : | 2021/392901 |
| --- | --- | --- |

| 1-İdarenin |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) Adı | : | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
| b) Adresi | : | İncilipinar Mah. Şehit Yusuf Erin Cad. 27090 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP |
| c) Telefon ve faks numarası | : | 3422111200 - 3422111252 |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |

2-İhale konusu yapım işinin

| a) Adı | : | Okul Binası Bakım Onarım Yapım İşi |
| --- | --- | --- |
| b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 3 Adet Betonarme Binada Bakım ve Onarım Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Gaziantep İli |
| ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. |
| d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |

3-İhalenin

| a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 03.08.2021 - 14:00 |
| --- | --- | --- |
| b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu |

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B/3 Grup İşler kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Mimar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 51

| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| --- | --- | --- | --- |
| Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, mat, sırsız porselen karo (20 x 120 cm - 30 x 120 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli) | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,13% | 0,18% | 0,08 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 0,09% | 0,13% | 0,06 |
| Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | 0,36% | 0,5% | 0,22 |
| Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 0,46% | 0,63% | 0,29 |
| 5 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) | 1,43% | 1,97% | 0,89 |
| 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,09% | 0,13% | 0,06 |
| Renkli-parlak kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,89% | 1,22% | 0,55 |
| Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 0,15% | 0,21% | 0,09 |
| Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | 0,13% | 0,18% | 0,08 |
| Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 40 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 15 mm su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) | 2,02% | 2,78% | 1,26 |
| Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mes. aynı yönde 900mm,anataşıyıcı profil mes. 1000mm,tali taşıyıcı profil mes. 500mm aks aralıkları ile)(12,5mm tekkat suemme oranı azaltılmış alçı levha ile) | 0,55% | 0,76% | 0,34 |
| Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 1,75% | 2,41% | 1,09 |
| Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 0,09% | 0,12% | 0,05 |
| Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0,59% | 0,81% | 0,37 |
| Her türlü kapı ve pencere camı sökülmesi | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| Her türlü ahşap dolap sökülmesi | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| 36 kV., 630 A., 16 kA YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRELERİ | 0,16% | 0,23% | 0,1 |
| 36 kV., 630 A., 16 kA KESİCİLİ TRAFO KORUMA HÜCRESİ | 0,34% | 0,46% | 0,21 |
| 36 kV., 630 A., 16 kA AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRELERİ | 0,29% | 0,4% | 0,18 |
| PB-2 PREFABRİK BETON TRAFO KÖŞKLERİ 36 KV | 0,75% | 1,04% | 0,47 |
| 24 V 12 AH BAKIMSIZ AKÜ - REDRESÖR GRUBU | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| X/5 A. 380/220 V.,ÜÇ FAZLI REAKTİF SAYAÇLAR | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| DİKDÖRTGEN KESİTLİ BAKIR BARA, 100×10 mm², 8.90 Kg/m | 0,23% | 0,32% | 0,14 |
| 2000 KVA, 33/0.4-0.231 kV (28,5-34,5 kV) ALÜMİNYUM SARGILI HERMETİK (TAM KAPALI) YAĞLI TİP TRANSFORMATÖR(DAHİLİ VE HARİCİ TİP) | 1,47% | 2,02% | 0,92 |
| 1×150ş/25 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY); ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) | 0,28% | 0,39% | 0,17 |
| 1×95ş/16 mm², 20.3/35 KV YE3SV(2XSY); YE3SSV(2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI,PVC DIŞ KILIFLI) | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| 1×150 s/25 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (A2XSY); YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) DAHİLİ TİP BÜZÜŞMELİ ALÜMİNYUM KABLO BAŞLIĞI | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| 1 X 95 s / 16 mm^2 20.3/35 KV AYRILABİLEN, EKRANLANMIŞ TİP YE3SV (2XSY), YE3SSV (2XSEYFGbY) | 0,03% | 0,04% | 0,01 |
| En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)derinlik 500 mm | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)derinlik 800 mm | 0,14% | 0,2% | 0,09 |
| En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli ilave dikili tip sac pano. | 0,54% | 0,75% | 0,34 |
| Sıva üstü sac tablo 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | 0,14% | 0,2% | 0,09 |
| Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | 0,1% | 0,14% | 0,06 |
| Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | 0,24% | 0,33% | 0,15 |
| Anahtarlı Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | 0,1% | 0,14% | 0,06 |
| Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
| 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 0,09% | 0,13% | 0,06 |
| 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 0,12% | 0,17% | 0,07 |
| 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| 3 x 400 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, I3: (6-10)In, | 0,15% | 0,2% | 0,09 |
| 3 x 800 A.e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1) In, I3:(6-10)In, | 0,22% | 0,31% | 0,14 |
| 3 x 1000A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 0,18% | 0,25% | 0,11 |
| 3 x 1250A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 0,13% | 0,18% | 0,08 |
| 3 x 1600A'e kadar, Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 0,33% | 0,46% | 0,2 |
| 3 x 1250 A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 0,36% | 0,5% | 0,22 |
| 3x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalı | 0,17% | 0,24% | 0,1 |
| Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu 3 veya 4 kutuplu Motor ve kontak ilavesi 1600 A' e kadar | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| Kaçak akım koruma şalteri 2*63 a.e kadar(30ma) | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma) | 0,28% | 0,38% | 0,17 |
| Kaçak akım koruma şalteri 3*300a.den 3*1250e kadar | 0,13% | 0,18% | 0,08 |
| 3 x 1600 A. ve yukarısı (Trifaze) 30-500 mA | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | 0,17% | 0,23% | 0,1 |
| İşaret lambası 250 v.a kadar | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları | 0,07% | 0,09% | 0,04 |
| 400 V.a kadar İlave kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun | 0,28% | 0,39% | 0,18 |
| Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 18 kademeli | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | 0,09% | 0,12% | 0,05 |
| 30kVAr (3x50A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | 0,14% | 0,19% | 0,08 |
| 230V 10 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | 0,18% | 0,25% | 0,11 |
| Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| Akım ölçü trafosu 501 - 2000/5 a. | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| Enerji analizörü (ts 4417) | 0,12% | 0,16% | 0,07 |
| 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*120 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | 1% | 1,37% | 0,62 |
| 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*240 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | 7,49% | 10,3% | 4,67 |
| 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3*240+120 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | 0,21% | 0,29% | 0,13 |
| 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | 0,2% | 0,27% | 0,12 |
| 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | 0,1% | 0,14% | 0,06 |
| 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | 4,8% | 6,6% | 3 |
| 3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | 0,27% | 0,38% | 0,17 |
| 1x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,38% | 0,52% | 0,23 |
| 3x25+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,57% | 0,79% | 0,36 |
| 3x35+16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,17% | 0,23% | 0,1 |
| 3x95+50 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,22% | 0,3% | 0,13 |
| 3x120+70 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,21% | 0,29% | 0,13 |
| 3x150+70 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| 3x240+120 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,55% | 0,76% | 0,34 |
| 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 0,8% | 1,1% | 0,5 |
| 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,06% | 0,08% | 0,03 |
| 5x10 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 0,12% | 0,17% | 0,07 |
| Halogenfree kablo ile normal sorti | 0,05% | 0,07% | 0,03 |
| Halogenfree kablo ile komütatör sorti | 0,08% | 0,12% | 0,05 |
| Ø 110 mm PE kablo muhafaza koruge boru | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,15% | 0,21% | 0,09 |
| Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 1700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| Sıva altı, ışık akısı en az 4200 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür. | 0,05% | 0,07% | 0,03 |
| Kablo tava sistemleri | 3,63% | 4,99% | 2,25 |
| En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 1,21% | 1,67% | 0,76 |
| Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | 0,14% | 0,19% | 0,08 |
| Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | 0,15% | 0,21% | 0,09 |
| Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | 0,15% | 0,2% | 0,09 |
| Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | 0,39% | 0,54% | 0,24 |
| Adresli optik duman dedektörü | 0,42% | 0,58% | 0,26 |
| En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera | 0,22% | 0,3% | 0,13 |
| 8 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| 32 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | 3,26% | 4,48% | 2,03 |
| Kontrol Klavyesi | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| Televizyon sortisi | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| 24 portlu utp cat6 patch panel | 0,11% | 0,15% | 0,06 |
| 48 portlu utp cat6 patch panel | 0,38% | 0,52% | 0,23 |
| Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 50 çift. | 0,03% | 0,04% | 0,01 |
| Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 50 çift | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 100 çift | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
| Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
| 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | 5,75% | 7,91% | 3,58 |
| RG 6/U-6 (Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | 0,16% | 0,23% | 0,1 |
| Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| Dikili tip kabinetler 16u 600 mm * 800 mm 19" | 0,18% | 0,25% | 0,11 |
| Dikili tip kabinetler 27u 600 mm * 800 mm 19" | 0,16% | 0,23% | 0,1 |
| Dikili tip kabinetler 42u 600 mm * 800 mm 19" | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | 0,07% | 0,09% | 0,04 |
| Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 8 li grup priz anahtarlı | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| Ürüne ait aksesuar 19" 2u yatay kablo düzenleyici | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10 | 0,12% | 0,17% | 0,08 |
| Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 875 kva | 6,47% | 8,89% | 4,03 |
| Ses izolasyon kabini 875 kva | 0,31% | 0,43% | 0,19 |
| Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | 0,03% | 0,04% | 0,01 |
| Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması | 0,06% | 0,09% | 0,04 |
| AD1-70/5 TİPİ, 74 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ | 0,17% | 0,24% | 0,11 |
| ALÜMİNYUM PASPAS | 0,24% | 0,33% | 0,15 |
| 35 mm² (319.26 Kg/Km) ŞEHİR İÇİ AG - OG MÜŞTEREK BAKIR İLETKENLER (BETON DİREĞE) | 0,21% | 0,29% | 0,13 |
| 2000 kVA BİNA TİPİ ÜÇ HÜCRELİ TRAFO MERKEZİ UYGULAMA PROJE ÇİZİMİ VE ABONELİK İŞLEMLERİ | 0,25% | 0,35% | 0,15 |
| PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KAGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
| PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| Barisol (PVC Gergi Mebranı) Üzerine Ulraviole (UV) Baskı Yapılması ve Yerine Montajı (Kumaş kalınlığı 017-018 mm) | 0,12% | 0,17% | 0,07 |
| Saha , Tretuvar , Yol , Otopark , Hangar ve Atölye İçi Beton Kaplama Yapılması (Hazır Beton Kullanılarak) | 0,13% | 0,18% | 0,08 |
| OTOMATİK KAPI GİRİŞ ŞİFRELİ ÇIKIŞ EL YAKLAŞIM SENSÖRLÜ (TEK KANAT) | 0,15% | 0,21% | 0,09 |
| KOLON AHŞAP KAPLAMA (LAMİNAT) | 2,28% | 3,14% | 1,42 |
| 5 CM KALINLIĞINDA AHŞAP JALUZİ PERDE YAPILMASI. | 0,18% | 0,25% | 0,11 |
| AKUSTİK DUVAR KAPLAMA (MDF LAM)TAŞYÜNÜ DAHİL, ORTALAMA DELİK SAYISI M2/1000 ADET | 0,84% | 1,16% | 0,52 |
| LAMİNANT KAPLAMA BANKO YAPILMASI | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| MDFLAM İLE BUFFLE ASMA TAVAN YAPILMASI | 1,14% | 1,57% | 0,7 |
| DUVAR KAĞIDI İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (İŞÇİLİK VE YAPIŞTIRICI DAHİL) | 1,88% | 2,59% | 1,17 |
| OTOMATİK KAPI GİRİŞ ÇIKIŞ RADARLI ÇİFT KANAT | 0,33% | 0,45% | 0,2 |
| KARARTMA PERDESİ YAPILMASI | 0,07% | 0,09% | 0,04 |
| ÖZEL KARO HALI KAPLAMA YAPILMASI | 0,89% | 1,23% | 0,56 |
| LAMİNANT AHŞAP KASA 42 MM 3MM COMPACK KAPLAMA KANAT (AKSESUAR DAHİL) | 2,03% | 2,79% | 1,26 |
| 12 MM 32.SINIF LAMİNAT PARKE YAPILMASI | 1,21% | 1,66% | 0,75 |
| RENKLİ MERMER İLE BASAMAKM KAPLAMASI YAPILMASI (BASIM 3CM RIHT 2CM ) | 0,86% | 1,18% | 0,54 |
| 2 CM KALIĞINDA RENKLİ MERMER İLE MEKANİK KAPLAMA YAPILMASI | 0,26% | 0,36% | 0,16 |
| CNS KESİM İLE 2 CM KALINLIĞINDA MERMER DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| AHŞAP DUVAR KAPLAMASI İLE RADYATÖR KAPAMA YAPILMASI | 1,11% | 1,53% | 0,69 |
| 2 CM KALIĞINDA RENKLİ MERMER KAPLAMA YAPILMASI.(İŞÇİLİK,MALZEME DADİL) | 2,83% | 3,9% | 1,75 |
| 25 CM KALINLIĞINDA GOLD ALKOR YAZI YAZILMASI | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| GERGİ TAVAN VE GİZLİ IŞIK İÇİN 3'lü ZİNCİR MODÜL LED | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| LED DRİVER 100 W 8,5 A | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| 2x20 W ÖZEL LED SPOT | 0,2% | 0,27% | 0,12 |
| 100W LED ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRÜ | 0,27% | 0,38% | 0,17 |
| HDMI PRİZİ | 0,16% | 0,22% | 0,1 |
| HDMI KABLOSU 4K HDR Fiber (30 metre) | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| OG/AG KABLO KANALI KAZISI VE DOLGUSU YAPILMASI (BİMS-İKAZ ŞERİDİ DAHİL) | 0,14% | 0,19% | 0,08 |
| 43" 4K UHD LED TELEVİZYON | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| Dış 100*100*80 cm; İç 80*80*70 cm Prefabrik Beton Menhol | 0,17% | 0,23% | 0,1 |
| ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJESİ HAZIRLANMASI VE ONAYLATILMASI | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| Delege ve Konferans Sistemi İçin Ara Bağlantı Kablosu | 0,1% | 0,14% | 0,06 |
| Delege ve Konferans Sistemi Kablo Konnektörü( 1erkek 1 dişi takım şeklinde Konnektör) | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| 9.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| 18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
| 24.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde Duvar Tipi Split Klima | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| 44.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde A Enerji Sınıfı | 1,47% | 2,03% | 0,92 |

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.